## Sheet1
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ДОГОВОР: (попълва се от Възложителя при сключване на договора)
ИЗПЪЛНИТЕЛ: (попълва се от Възложителя при сключване на договора)
ОБЕКТ: Извършване на ремонт на съществуващ корпус на обект:„Извършване на строително монтажни работи на обект: „Зала за занимания към ЦДГ №23-пристройка на осн.чл.134, ал.6 от ЗУТ имот №502.5678, УПИ IV за детска градина“, гр.Стара Загора. .
Поз.ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност
СК / Основи
1 | 8101402210 | ТРАНШЕЕН ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3 | 65
2 | *332305458 | ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО | м3 | 11
3 | 8101110100 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 11
4 | 8101115101 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 11
5 | *332301739 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ С КАМИОН | м3 | 11
6 | 8221195000 | РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА БЕТОНОВА ПОДПОРНА СТЕНА | м3 | 13
7 | *332301680 | ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 13
8 | *332301809 | ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ | м3 | 76
9 | *332305482 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ | м3 | 60
10 | 8103109000 | БАЛАСТРА | м3 | 13.5
11 | 8101114215 | ТРАМБОВАНЕ МЕХАНИЗИРАНО НА ПЛАСТОВЕ | м3 | 13.5
12 | 8102061020 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 | кг | 720
13 | 8102061030 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 | кг | 888
14 | 8102070130 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 ПОДЛОЖЕН | м3 | 3
15 | 8102052800 | КОФРАЖ ЗА ИВИЧНИ ОСНОВИ | м2 | 48.5
16 | 8102051100 | КОФРАЖ ЗА СТЪПАЛА | м2 | 7
17 | *332305168 | КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ СТЕНИ | м2 | 110
18 | *332305123 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ИВИЧНИ ОСНОВИ | м3 | 15
19 | *332305116 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ СТЕНИ | м3 | 15
20 | 8104074124 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА НАСТИЛКИ | м3 | 7
21 | *332302261 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА СТЪПАЛА | м3 | 1.1
22 | *332302161 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА | м3 | 41.1
23 | *332300455 | ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПОД НАСТИЛКА | м2 | 70
Основи
СК / Кота +2.40 и +3.75
1 | 8102050320 | КОФРАЖ ПЛОЧИ | м2 | 67
2 | *332305671 | КОФРАЖ ЗА ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ | м2 | 54
3 | 8102050100 | КОФРАЖ КОЛОНИ | м2 | 81
4 | 8102050900 | КОФРАЖ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПОЯСИ | м2 | 16
5 | 8102061020 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 | кг | 364
6 | 8102061030 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 | кг | 1848
7 | *332305827 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 ЗА ПЛОЧИ | м3 | 9.5
8 | *332305673 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 ЗА ГРЕДИ СВЪРЗАНИ С ПЛОЧАТА | м3 | 5.7
9 | *332303399 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 ЗА КОЛОНИ | м3 | 6.2
10 | *332304028 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ ПОЯСИ | м3 | 1
11 | *332302161 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА | м3 | 22.4
12 | 8412011000 | НАПРАВА НА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ | м3 | 1.5
Кота +2.40 и +3.75
СК
АС / *
1 | 8102082160 | ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА ВЦ Р-Р | м2 | 46
2 | 8102082190 | ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА ВЦ Р-Р | м3 | 30
3 | 8102131010 | ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 170
4 | *332305676 | МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИР. 12-25 СМ | м2 | 22
5 | 8102132090 | НАПРАВА НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 190
6 | 8102101100 | ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ | м2 | 25
7 | *332303124 | ЛЕЖАЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ | м | 15
8 | *332305751 | БАРБАКАНИ ОТ ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ | м | 15
9 | 8102103000 | ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ | м | 18
10 | *332302598 | ПОКРИВАНЕ ПОКРИВ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА LT55/0.8мм | м2 | 90
11 | 8102145254 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА d=4СМ ПО ПОДОВЕ ,СТЪПАЛА , ПОКРИВИ И ДР. | м2 | 143
12 | 8102112050 | ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М | м2 | 120
13 | *332302903 | КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО ЦОКЛИ ФАСАДА | м2 | 23
14 | *332302668 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЪПАЛА | м2 | 5
15 | *332301903 | НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ - ДЕБ. 3 ММ | м2 | 70
16 | *332302758 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕРВАЗИ РVС ЗА НАСТИЛКА | м | 45
17 | 8102162161 | ТРИКР.БОЯДИСВ.НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС.В/У ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛОВКА | м2 | 190
18 | *332302151 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ С ФИБРАН 8СМ С ЛЕПИЛО,ВКЛ.ДЮБЕЛИ И ФИБРОМРЕЖА | м2 | 138
19 | *332302666 | ШПАКЛОВКА В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ | м2 | 138
20 | *332304362 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ФИБРАН 10СМ ПО ПОКРИВИ | м2 | 90
21 | *332304822 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ФИБРАН 10СМ СМ ПО ПОДОВЕ | м2 | 70
22 | 8102133010 | ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ | м2 | 140
23 | *332302624 | ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ | м2 | 140
24 | 8411050000 | ИЗБИВАНЕ ОТВОР В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ - 25СМ | м2 | 6
25 | *332301092 | ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ | м2 | 9
26 | *332302418 | ДОСТ. И МОНТ. НА PVC ШЕСТ КАМЕРНА ДОГРАМА - СТЪКЛОПАКЕТ ПО ДЕТАЙЛ | м2 | 42
27 | *332304211 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ 140/215, МЕТАЛНИ ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ EI60МИН | бр. | 1
*
АС
ОВ / Отопление, вентилация и климатизация
1 | *332303126 | РАДИАТОР АЛУМИНИЕВ GLOBAL VOX 800, ГЛИДЕРИ | бр. | 66
2 | *332303009 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАТВАРЯЩИ ТАПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА / ЛЕВИ И ДЕСНИ / | бр. | 3
3 | *332304656 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕДУКТОРНИ ТАПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА / ЩЕПСЕЛИ / | бр. | 9
4 | *332301721 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НИПЕЛ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА 1'' | бр. | 12
5 | *332303858 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ УПЛЪТНИТЕЛНИ ГАРНИТУРИ 1'' ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА | бр. | 12
6 | *332302529 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОСЕЩИ КОНЗОЛИ - СТОЙКИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА | к-та | 9
7 | 8351241190 | ДОСТАВКА И М-Ж ВЕНТИЛАТОР ОСОВ AW250E2-K 1250M3/h , 80Pa, 120W, 220V | бр. | 1
8 | *332304434 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРАВИТАЦИОННА КЛАПА VK30 | бр. | 1
9 | *332303515 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОТОРЕН ВЕНТИЛ DN25, PN10 | бр. | 1
10 | 8281143000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТАЕН ТЕРМОСТАТ СЪС СЕДМИЧНА ПРОГРАМА | бр. | 1
11 | *000000001 | ОПРОВОДЯВАНЕ ТЕРМОСТАТ - МОТОРЕН ВЕНТИЛ ПРОВОДНИК 4Х1.5М2 | м | 18
12 | 8247551404 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН 1'' С ХОЛЕНДЪР | бр. | 2
13 | *000000002 | РЕЗБА 1'' ОТ ЧЕРНА ГАЗОВА ТРЪБА С ДЪЛ. 120ММ | бр. | 2
14 | *332304663 | ДОСТАВКА И МОМТАЖ РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ ЪГЛОВ 1/2'' | бр. | 3
15 | *332305051 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ 1/2'' | бр. | 3
16 | *332303119 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2'' | бр. | 3
17 | 8245412100 | ТРЪБИ МЕДНИ IMI Ф18Х1ММ | м | 12
18 | 8245412200 | ТРЪБИ МЕДНИ IMI Ф22Х1ММ | м | 4.5
19 | 8245412300 | ТРЪБИ МЕДНИ IMI Ф28X1ММ | м | 16
20 | *332301696 | МУФА МЕДНА ПРАВА ПРЕХОДНА Ф18-3/4'' | бр. | 6
21 | *000000003 | МУФА МЕДНА ПРАВА ПРЕХОДНА Ф28-1'' | бр. | 2
22 | *332303245 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО МЕДНО 90ГР. Ф18 | бр. | 4
23 | *000000004 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО МЕДНО 90ГР. Ф22 | бр. | 2
24 | *000000005 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90 ГР. МЕДНО Ф28 | бр. | 7
25 | *332303298 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕДУКТОР МЕДЕН 22-18-18 | бр. | 2
26 | *000000006 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕДУКТОР МЕДЕН 28-22-22 | бр. | 2
27 | *332305053 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА Ф25Х6ММ | м | 16
28 | 8242321110 | ШИБЪР - РЕГИСТЪР ЗА ФУКС Ф450ММ | бр. | 16
Отопление, вентилация и климатизация
ОВ
ЕЛЕКТРО / Ел табла,захранващи линии
1 | 8247532220 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В ЗИД 1 ТУХЛА | бр. | 2
2 | *332305613 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО | бр. | 1
Ел табла,захранващи линии
ЕЛЕКТРО / Осветителна инст-я, контакти
1 | 8430706000 | М-Ж ЛАМПЕНИ И КОНТ.ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С КАБЕЛ СВТ ДО 8 М. | бр. | 15
2 | *332304511 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC 1/2'' ПОД МАЗИЛКА | м | 42
3 | *332304472 | ЛУМ.ОСВЕТИТЕЛ С ПАРАБОЛИЧНА V-ОБРАЗНА РЕШЕТКА (4Х14)W | бр. | 12
4 | *332301285 | МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА ТАВАН | бр. | 12
5 | *332305526 | Д-КА ЕВАК ОСВ-Л 8W/IP42/ с авт. захр.блок 1,5ч | бр. | 2
6 | *332301518 | МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА | бр. | 2
7 | *332303657 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х4 ММ2 | м | 55
8 | *332305828 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х2.5мм2 | м | 30
9 | 8247531123 | НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ | м | 85
10 | *332303622 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ 3/4'' ПОД МАЗИЛКА | м | 85
11 | *332304227 | ИЗТЕГЛЯНЕ ПРОВОДНИК В ТРЪБИ | м | 85
12 | *332304963 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛНА СТЕНА ИЛИ ТАВАН С ДЮБЕЛИ (ВКЛ. | бр. | 5
13 | *332305528 | Д-КА И МОНТАЖ PVC КОНЗОЛА | бр. | 6
14 | *332304094 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ''ШУКО'' | бр. | 6
15 | 8211371200 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 12
16 | 8211371400 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2 | бр. | 6
Осветителна инст-я, контакти
ЕЛЕКТРО / Мълниеотводна инсталация
1 | *332304801 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕКСТРУДИРАН AL ПРОВОДНИК Ф50ММ2 | м | 65
2 | 8430001000 | НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАРА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РАЗМЕРИ /В СМ./ ДО 10/10 | м | 4
3 | *332305527 | ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ 1'' ПОД МАЗИЛКА | м | 4
4 | *332304564 | ИЗТЕГЛЯНЕ ОТВОД В ТРЪБИ | м | 4
5 | *332301932 | НАПРАВА НА ПРАВ СЪЕДЕНИТЕЛ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 1
6 | *332304983 | НАПРАВА НА БОЛТОВА ВРЪЗКА М8мм СЪС ЗАЧИСТВАНЕ НА ДОП ПОВЪРХНОСТИ | м | 2
7 | *332303546 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КЛЕМА 321 Al /Cu И РЕВИЗИОННА КУТИЯ | бр. | 1
8 | *332305420 | ДОСТАВКА И М-Ж СЪЕД. КЛЕМА ЗА ПРОВ-К ALMGSI Ф8 | бр. | 1
9 | *332305785 | СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ билови покр | бр. | 44
10 | *332305786 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА БИЛОВИ ПОКР | бр. | 44
11 | 8211492010 | МОНТАЖ ТРЪБА ГАЗОВА ПРЕДПАЗНА - ОТВОДИ - 3/4'' | бр. | 1
12 | *332300956 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА БР.ТР. 2 1/2'' - 3м. | бр. | 1
13 | 8431246000 | ИЗКОП ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | м | 6
14 | *332305517 | ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 1
Мълниеотводна инсталация
ЕЛЕКТРО / ПИС
1 | *332303760 | ДОСТАВКА/МОНТАЖ ПИС ЦЕНТРАЛА FS 5200/8БР ЛИНИИ/2 КОНТР ИЗВ./КОМПЛ С ЗАХР УСТР-В | бр. | 1
2 | *332305706 | ДОСТАВКА АКУМУЛАТОР 7Ah / 12V | бр. | 2
3 | *332305254 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОНЕН ГЛАСОВ ДАЙЛЕР | бр. | 1
4 | *332305529 | Д-КА И МОНТАЖ ДИМНО-ОПТИЧЕН ДАТЧИК С МОНТ ОСНОВА | бр. | 2
5 | *332305695 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЪЧЕН ИЗВЕСТИТЕЛ ЗА ПОЖАР | бр. | 1
6 | *332305175 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИРЕНА ДВОЙНО БРОНИРАНА С ЛАМПА SR-200 ЗА ВЪНШЕН М-Ж | бр. | 1
7 | *332303275 | ДОСТАВКА СИРЕНА ВЪТРЕШНА | бр. | 1
8 | *332304653 | МОНТАЖ СИРЕНА | бр. | 1
9 | *332305586 | ДОСТАВКА НА СВЕТЛИНЕН ЗВУКОВ СИГНАЛИЗАТОР ЗА ПОЖАР - ОТКРИТ М-Ж | бр. | 1
10 | *332304145 | Н-ВА НА ОТВОР В ТУХ.СТЕНА И ИЗМАЗВАНЕ ОТВОРИ ТУХЛЕН ЗИД ДО 1 1/2 ТУХЛА И С РАЗМ | бр. | 4
11 | *332305821 | НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/5СМ | м | 76
12 | *332304511 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC 1/2'' ПОД МАЗИЛКА | м | 66
13 | *332303791 | ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC 3/4'' ПОД МАЗИЛКА ПО СТЕНА | м | 10
14 | *332303755 | ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х1.5М2 | м | 10
15 | *332304805 | ДОСТАВКА ЕКРАНИРАН, ТРУДНОГОРИМ КАБЕЛ FC 2Х0.8ММ2 | м | 66
16 | *332304379 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ В ТРЪБИ /БЕЗ СТ-СТТА НА КАБЕЛА/ | м | 76
17 | 8211371200 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 36
18 | *332304308 | ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ИЗПРОБВАНЕ НА СИСТЕМАТА | бр. | 18
19 | *332303777 | ЕДИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ | бр. | 6
20 | *332305701 | МОНТАЖ НАСТРОЙКА ПУСК НА ПИС И ОБУЧЕНИЕ | бр. | 1
21 | *332304273 | 72 ЧАСОВА ПРОБА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНАТА АПАРАТУРА | бр. | 1
ПИС
ЕЛЕКТРО
Зала за занимания към ЦДГ 23 '' Кипарис ''
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 8%
ВСИЧКО
ДДС 20%
ВСИЧКО С ДДС